Блок коммутации

UTD 788/54

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2009

Блок коммутации UTD 788/54 предназначен для реализации различных системных решений, например:

– коммутация на абонентские устройства до 4-х панелей вызова (коммутация до 7 панелей вызова при использовании двух блоков коммутации, включенных каскадом);

– коммутация аудиоканала интеркома между абонентами.

Группы контактов реле управляются запитывающимися терминалов C1/SN1, C2/SN2, С3/SN3 и С4/SN4. На какое плечо запитывающихся терминалов был подан управляющий сигнал, в таком положении и остаются контакты реле после срабатывания,  до тех пор, пока не появится управляющий сигнал на одном из других  плеч.

Технические характеристики

| Напряжение питания | 12 V ac |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур: | -50С - +450С |
| Размеры (мм): |  |
| длина | 234 |
| ширина | 110 |
| высота | 75 |

13 DIN

Соединительные провода зажимаются в клеммных колодках винтами. Максимально допустимое сечение соединительного провода – 1,5 мм.

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru