Блок питания

UTD 9000/230

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2009

Блок питания UTD 9000/230 используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

### Блок питания UTD 9000/230 предназначен для обеспечения электропитания электромеханических замков и подсветки клавиш панелей вызова линии K-Steel.

Электрические характеристики

| Питание: | 110/230 Vac 50/60 гц |
| --- | --- |
| Мощность: | 18 VA |
| Выходное напряжение: | 12 Vac |
| Максимальная нагрузка: |  |
| при выходном напряжении 110 V | 1,2 A |
| при выходном напряжении 230 V | 1,3 A |
| Диапазон рабочих температур: | -5°С - +45°С |
| Размеры (мм): |  |
| ширина | 72 |
| высота | 75 |
| глубина | 103 |

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию   «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru

Блок питания

UTD 9000/230

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО монтажу

Санкт – Петербург

2009

Блок питания UTD 9000/230 используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

### Блок питания UTD 9000/230 предназначен для обеспечения электропитания электромеханических замков и подсветки клавиш панелей вызова линии K-Steel.

Электрические характеристики

| Питание: | 110/230 Vac 50/60 гц |
| --- | --- |
| Мощность: | 18 VA |
| Выходное напряжение: | 12 Vac |
| Максимальная нагрузка: |  |
| при выходном напряжении 110 V | 1,2 A |
| при выходном напряжении 230 V | 1,3 A |
| Диапазон рабочих температур: | -5°С - +45°С |
| Размеры (мм): |  |
| ширина | 72 |
| высота | 75 |
| глубина | 103 |

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию   «_______» «__________________» 20___ г

- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва, ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru